## Temp, DO, Cond
Date | Site | Instrument | Variable | Measurement
2019-04-16 | Stroubles | YSI | Temp_C | 11.9
2019-04-16 | Stroubles | DO-17J2 | Temp_C | 12.2
2019-04-16 | Stroubles | Cond-17L1 | Temp_C | 12
2019-04-16 | Stroubles | Cond-18B1 | Temp_C | 12
2019-04-16 | Stroubles | YSI | DO_psat | 106.5
2019-04-16 | Stroubles | DO-17J2 | DO_psat | 97
2019-04-16 | Stroubles | YSI | DO_mgL | 11.6
2019-04-16 | Stroubles | DO-17J2 | DO_mgL | 10.5
2019-04-16 | Stroubles | Cond-17L1 | Cond_uS | 489
2019-04-16 | Stroubles | Cond-18B1 | Cond_uS | 492.3
2019-04-18 | Stroubles | YSI | Temp_C | 13.6
2019-04-18 | Stroubles | DO-17J2 | Temp_C | 13.5
2019-04-18 | Stroubles | DO-14E1 | Temp_C | 13.8
2019-04-18 | Stroubles | Cond-17L1 | Temp_C | 13.5
2019-04-18 | Stroubles | Cond-18B1 | Temp_C | 13.5
2019-04-18 | Stroubles | Cond-17L1 | Cond_uS | 392.5
2019-04-18 | Stroubles | Cond-18B1 | Cond_uS | 390.1
2019-04-18 | Stroubles | DO-14E1 | DO_psat | 113.4
2019-04-18 | Stroubles | DO-17J2 | DO_psat | 95.4
2019-04-18 | Stroubles | YSI | DO_psat | 97
2019-04-18 | Stroubles | DO-14E1 | DO_mgL | 11.81
2019-04-18 | Stroubles | DO-17J2 | DO_mgL | 9.89
2019-04-18 | Stroubles | YSI | DO_mgL | 10.14
2019-04-23 | Stroubles | YSI | Temp_C | 13.5
2019-04-23 | Stroubles | DO-14E1 | Temp_C | 13.4
2019-04-23 | Stroubles | DO-17J2 | Temp_C | 13.7
2019-04-23 | Stroubles | Cond-17L1 | Temp_C | 13.7
2019-04-23 | Stroubles | Cond-18B1 | Temp_C | 13.7
2019-04-23 | Stroubles | Cond-17L1 | Cond_uS | 551
2019-04-23 | Stroubles | Cond-18B1 | Cond_uS | 544
2019-04-23 | Stroubles | DO-14E1 | DO_psat | 125.7
2019-04-23 | Stroubles | DO-17J2 | DO_psat | 103.8
2019-04-23 | Stroubles | YSI | DO_psat | 100.9
2019-04-23 | Stroubles | DO-14E1 | DO_mgL | 13.13
2019-04-23 | Stroubles | DO-17J2 | DO_mgL | 10.75
2019-04-23 | Stroubles | YSI | DO_mgL | 10.6

## Discharge
Date | Site | Flowmeter | WidthInterval_m | Depth_cm | Velocity_ft/s | Velocity_m/2 | Discharge | Date | Site | Flowmeter | WidthInterval_m | Depth_cm | Velocity_m/2 | Discharge
2019-04-18 | Stroubles | simple flowmeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-18 | Stroubles | flowmate | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1 | 19 | 1.3 | 0.39624 | 0.75286 |  |  |  | 0.1 | 16 | 0.21 | 0.336
|  |  | 0.2 | 21 | 1.3 | 0.39624 | 0.8321 |  |  |  | 0.2 | 21 | 0.35 | 0.735
|  |  | 0.3 | 28 | 1.1 | 0.33528 | 0.93878 |  |  |  | 0.3 | 27 | 0.43 | 1.161
|  |  | 0.4 | 30 | 1.3 | 0.39624 | 1.1887 |  |  |  | 0.4 | 24 | 0.42 | 1.008
|  |  | 0.5 | 26 | 1.1 | 0.33528 | 0.87173 |  |  |  | 0.5 | 25 | 0.38 | 0.95
|  |  | 0.6 | 25 | 0.8 | 0.24384 | 0.6096 |  |  |  | 0.6 | 25 | 0.26 | 0.65
|  |  | 0.7 | 20 | 0.4 | 0.12192 | 0.24384 |  |  |  | 0.7 | 21 | 0.08 | 0.168
|  |  | 0.8 | 11 | 0.6 | 0.18288 | 0.20117 |  |  |  | 0.8 | 11 | 0.16 | 0.176
|  |  | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9 | 8 | 0.01 | 0.008
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Discharge Total | 5.6388 | [6 empty] | 5.192
Date | Site | Flowmeter | WidthInterval_m | Depth_cm | Velocity_ft/s | Velocity_m/2 | Discharge | Date | Site | Flowmeter | WidthInterval_m | Depth_cm | Velocity_m/2 | Discharge
2019-04-23 | Stroubles | simple flowmeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-23 | Stroubles | flowmate | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 11 | 0 | 0
|  |  | 0.2 | 18.5 | 0.9 | 0.27432 | 0.50749 |  |  |  | 0.2 | 19.5 | 0.28 | 0.546
|  |  | 0.3 | 20 | 1.3 | 0.39624 | 0.79248 |  |  |  | 0.3 | 20 | 0.36 | 0.72
|  |  | 0.4 | 25 | 1.4 | 0.42672 | 1.0668 |  |  |  | 0.4 | 25 | 0.28 | 0.7
|  |  | 0.5 | 23 | 1.3 | 0.39624 | 0.91135 |  |  |  | 0.5 | 23 | 0.36 | 0.828
|  |  | 0.6 | 21 | 0.9 | 0.27432 | 0.57607 |  |  |  | 0.6 | 21 | 0.3 | 0.63
|  |  | 0.7 | 19 | 0.6 | 0.18288 | 0.34747 |  |  |  | 0.7 | 18 | 0.17 | 0.306
|  |  | 0.8 | 9 | 0.6 | 0.18288 | 0.16459 |  |  |  | 0.8 | 10 | 0.06 | 0.06
|  |  | 0.9 | 10 | 0.4 | 0.12192 | 0.12192 |  |  |  | 0.9 | 10 | 0.04 | 0.04
|  |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0.01 | 0
[6 empty] | Discharge Total | 4.4882 | [6 empty] | 3.83