## FCR_STD CURVE
Meter | Date of Calibration | Sp. Cond. | Salt Added (g) | Water Volume (L) | Salt Mass (g/L) | Cl Conc (g/L) | Cl Conc mg/L
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 50.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 2379 | 5 | 4.2 | 1.1905 | 0.70238 | 702.381 | Slope | 0.4073
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 6340 | 15 | 4.2 | 3.5714 | 2.1071 | 2107.1429 | Intercept | -574.7179
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 16810 | 40 | 4.2 | 9.5238 | 5.619 | 5619.0476
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 34850 | 90 | 4.2 | 21.4286 | 12.6429 | 12642.8571
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 65300 | 190 | 4.2 | 45.2381 | 26.6905 | 26690.4762
Water Volume | 4.2

## BVR_STD CURVE
SensorID | Date of Calibration | Sp. Cond. | Salt Added (g) | Water Volume (L) | Salt Mass (g/L) | Cl Conc (g/L) | Cl Conc mg/L
Cond_17L1 | 2019-05-30 | 38.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Cond_17L2 | 2019-05-30 | 2520 | 5 | 4 | 1.25 | 0.7375 | 737.5 | Slope | 0.40694
Cond_17L3 | 2019-05-30 | 6980 | 15 | 4 | 3.75 | 2.2125 | 2212.5 | Intercept | -609.8027
Cond_17L4 | 2019-05-30 | 17470 | 40 | 4 | 10 | 5.9 | 5900
Cond_17L5 | 2019-05-30 | 36420 | 90 | 4 | 22.5 | 13.275 | 13275
Cond_17L6 | 2019-05-30 | 68800 | 190 | 4 | 47.5 | 28.025 | 28025
Water Volume | 4

## F01
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_218B1
5 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365 | Slope | 0.4073
10 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365 | Logging interval (s) | 5, 10
15 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365
20 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365 | Background SPC | 50.3
25 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365
30 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365
35 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365
40 | 50.2 | -0.1 | -0.04073 | -0.20365
45 | 54.8 | 4.5 | 1.8329 | 9.1644
50 | 105.3 | 55 | 22.4018 | 112.0088
55 | 257.4 | 207.1 | 84.3528 | 421.764
60 | 265.2 | 214.9 | 87.5298 | 437.6489
65 | 403.1 | 352.8 | 143.6971 | 718.4854 | Salt added (g) | 575
70 | 383.2 | 332.9 | 135.5917 | 677.9586 | C | 339250
75 | 324.3 | 274 | 111.6015 | 558.0074 | V | 6635.1967
80 | 287.3 | 237 | 96.5312 | 482.656
85 | 248 | 197.7 | 80.5241 | 402.6207 | Q L s-1 | 51.1289
90 | 214.5 | 164.2 | 66.8794 | 334.3971 | Q m3s-1 | 0.051129
95 | 191.7 | 141.4 | 57.5929 | 287.9644
100 | 168.4 | 118.1 | 48.1027 | 240.5134
105 | 153.7 | 103.4 | 42.1153 | 210.5765
110 | 141.1 | 90.8 | 36.9833 | 184.9163
115 | 127.2 | 76.9 | 31.3217 | 156.6086
120 | 112.4 | 62.1 | 25.2936 | 126.4681
125 | 103 | 52.7 | 21.465 | 107.3248
130 | 98.7 | 48.4 | 19.7135 | 98.5677
135 | 95.3 | 45 | 18.3287 | 91.6436
140 | 88.6 | 38.3 | 15.5998 | 77.9988
145 | 84.5 | 34.2 | 13.9298 | 69.6491
150 | 81.7 | 31.4 | 12.7894 | 63.9468
155 | 79.9 | 29.6 | 12.0562 | 60.2811
160 | 75.8 | 25.5 | 10.3863 | 51.9313
165 | 73.2 | 22.9 | 9.3273 | 46.6364
170 | 70.7 | 20.4 | 8.309 | 41.5451
175 | 68 | 17.7 | 7.2093 | 36.0465
180 | 67.1 | 16.8 | 6.8427 | 34.2136
185 | 65.7 | 15.4 | 6.2725 | 31.3625
190 | 64.2 | 13.9 | 5.6615 | 28.3077
195 | 63 | 12.7 | 5.1728 | 25.8638
200 | 62.5 | 12.2 | 4.9691 | 24.8456
205 | 61.3 | 11 | 4.4804 | 22.4018
210 | 60.6 | 10.3 | 4.1952 | 20.9762
215 | 59.5 | 9.2 | 3.7472 | 18.736
220 | 59.1 | 8.8 | 3.5843 | 17.9214
225 | 58.2 | 7.9 | 3.2177 | 16.0885
230 | 58 | 7.7 | 3.1362 | 15.6812
235 | 57.4 | 7.1 | 2.8919 | 14.4593
240 | 57 | 6.7 | 2.7289 | 13.6447
245 | 56.5 | 6.2 | 2.5253 | 12.6264
250 | 56.1 | 5.8 | 2.3624 | 11.8118
255 | 55.8 | 5.5 | 2.2402 | 11.2009
260 | 55.7 | 5.4 | 2.1994 | 10.9972
265 | 55.5 | 5.2 | 2.118 | 10.5899
270 | 55.2 | 4.9 | 1.9958 | 9.979
275 | 54.9 | 4.6 | 1.8736 | 9.368
280 | 54.5 | 4.2 | 1.7107 | 8.5534
285 | 54.4 | 4.1 | 1.6699 | 8.3497
290 | 54.2 | 3.9 | 1.5885 | 7.9424
295 | 54 | 3.7 | 1.507 | 7.5351
300 | 53.7 | 3.4 | 1.3848 | 6.9242
305 | 53.4 | 3.1 | 1.2626 | 6.3132
310 | 53.4 | 3.1 | 1.2626 | 6.3132
315 | 53.2 | 2.9 | 1.1812 | 5.9059
320 | 53.1 | 2.8 | 1.1405 | 5.7023
325 | 53 | 2.7 | 1.0997 | 5.4986
330 | 52.8 | 2.5 | 1.0183 | 5.0913
335 | 52.7 | 2.4 | 0.97753 | 4.8877
340 | 52.6 | 2.3 | 0.9368 | 4.684
345 | 52.5 | 2.2 | 0.89607 | 4.4804
350 | 52.4 | 2.1 | 0.85534 | 4.2767
355 | 52.4 | 2.1 | 0.85534 | 4.2767
360 | 52.4 | 2.1 | 0.85534 | 8.5534
370 | 52.2 | 1.9 | 0.77388 | 7.7388
380 | 52.1 | 1.8 | 0.73315 | 7.3315
390 | 52 | 1.7 | 0.69242 | 6.9242
400 | 51.7 | 1.4 | 0.57023 | 5.7023
410 | 51.7 | 1.4 | 0.57023 | 5.7023
420 | 51.7 | 1.4 | 0.57023 | 5.7023
430 | 51.6 | 1.3 | 0.5295 | 5.295
440 | 51.4 | 1.1 | 0.44804 | 4.4804
450 | 51.2 | 0.9 | 0.36657 | 3.6657
460 | 51.1 | 0.8 | 0.32584 | 3.2584
470 | 51.2 | 0.9 | 0.36657 | 3.6657
480 | 51.2 | 0.9 | 0.36657 | 3.6657
490

## F200
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_218B1
5 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.4073
10 | 46 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
15 | 46 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
20 | 53.2 | 7.3 | 2.9733 | 14.8666 | Background SPC | 45.9
25 | 167.4 | 121.5 | 49.4875 | 247.4376
30 | 242.3 | 196.4 | 79.9946 | 399.9732
35 | 254.3 | 208.4 | 84.8823 | 424.4115
40 | 357.8 | 311.9 | 127.0383 | 635.1916
45 | 222.1 | 176.2 | 71.7671 | 358.8354
50 | 242.9 | 197 | 80.239 | 401.1951
55 | 131.8 | 85.9 | 34.9875 | 174.9374
60 | 75.9 | 30 | 12.2191 | 61.0957
65 | 400 | 354.1 | 144.2266 | 721.1329 | Salt added (g) | 575
70 | 381.2 | 335.3 | 136.5693 | 682.8463 | C | 339250
75 | 171.2 | 125.3 | 51.0353 | 255.1764 | V | 5558.4868
80 | 146.7 | 100.8 | 41.0563 | 205.2816
85 | 102.4 | 56.5 | 23.0127 | 115.0636 | Q L s-1 | 61.0328
90 | 92.9 | 47 | 19.1433 | 95.7166 | Q m3s-1 | 0.061033
95 | 85.7 | 39.8 | 16.2107 | 81.0536
100 | 67.9 | 22 | 8.9607 | 44.8035
105 | 65.9 | 20 | 8.1461 | 40.7305
110 | 65.1 | 19.2 | 7.8202 | 39.1012
115 | 61.6 | 15.7 | 6.3947 | 31.9734
120 | 60 | 14.1 | 5.743 | 28.715
125 | 61.2 | 15.3 | 6.2318 | 31.1588
130 | 60 | 14.1 | 5.743 | 28.715
135 | 55.5 | 9.6 | 3.9101 | 19.5506
140 | 54.4 | 8.5 | 3.4621 | 17.3104
145 | 56.3 | 10.4 | 4.236 | 21.1798
150 | 53.8 | 7.9 | 3.2177 | 16.0885
155 | 53.5 | 7.6 | 3.0955 | 15.4776
160 | 52.6 | 6.7 | 2.7289 | 13.6447
165 | 51.5 | 5.6 | 2.2809 | 11.4045
170 | 51.2 | 5.3 | 2.1587 | 10.7936
175 | 51.1 | 5.2 | 2.118 | 10.5899
180 | 50 | 4.1 | 1.6699 | 16.6995
190 | 50.1 | 4.2 | 1.7107 | 17.1068
200 | 49.2 | 3.3 | 1.3441 | 13.4411
210 | 49.6 | 3.7 | 1.507 | 15.0703
220 | 49 | 3.1 | 1.2626 | 12.6264
230 | 48.8 | 2.9 | 1.1812 | 11.8118
240 | 48.6 | 2.7 | 1.0997 | 10.9972
250 | 48.5 | 2.6 | 1.059 | 10.5899
260 | 48.4 | 2.5 | 1.0183 | 30.5479
290 | 48 | 2.1 | 0.85534 | 25.6602
320 | 47.7 | 1.8 | 0.73315 | 21.9945
350 | 47.5 | 1.6 | 0.65169 | 19.5506
380 | 47.2 | 1.3 | 0.5295 | 15.8849
410 | 47.3 | 1.4 | 0.57023 | 17.1068
440 | 47 | 1.1 | 0.44804 | 13.4411
470 | 47.1 | 1.2 | 0.48877 | 14.663
500 | 47.6 | 1.7 | 0.69242 | 20.7725
530 | 47.1 | 1.2 | 0.48877 | 14.663
560

## F99
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_218B1
5 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.4073
10 | 29.8 | 0 | 0 | 0
15 | 29.8 | 0 | 0 | 0
20 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Background SPC | 29.8
25 | 29.8 | 0 | 0 | 0
30 | 29.8 | 0 | 0 | 0
35 | 29.8 | 0 | 0 | 0
40 | 29.8 | 0 | 0 | 0
45 | 29.8 | 0 | 0 | 0
50 | 29.8 | 0 | 0 | 0
55 | 29.8 | 0 | 0 | 0
60 | 29.8 | 0 | 0 | 0
65 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Salt added (g) | 575
70 | 30.5 | 0.7 | 0.28511 | 1.4256 | C | 339250
75 | 39.2 | 9.4 | 3.8287 | 19.1433 | V | 12298.1572
80 | 93 | 63.2 | 25.7417 | 128.7083
85 | 214.4 | 184.6 | 75.1884 | 375.9422 | Q L s-1 | 27.5854
90 | 439.3 | 409.5 | 166.7913 | 833.9563 | Q m3s-1 | 0.027585
95 | 670 | 640.2 | 260.7564 | 1303.7822
100 | 705 | 675.2 | 275.0121 | 1375.0606
105 | 701 | 671.2 | 273.3829 | 1366.9145
110 | 637 | 607.2 | 247.3154 | 1236.577
115 | 573 | 543.2 | 221.2479 | 1106.2395
120 | 403.1 | 373.3 | 152.0468 | 760.2342
125 | 385.5 | 355.7 | 144.8783 | 724.3914
130 | 322.7 | 292.9 | 119.2995 | 596.4977
135 | 254.4 | 224.6 | 91.4806 | 457.4031
140 | 195.6 | 165.8 | 67.5311 | 337.6556
145 | 161.1 | 131.3 | 53.4791 | 267.3955
150 | 125.8 | 96 | 39.1012 | 195.5062
155 | 113.1 | 83.3 | 33.9285 | 169.6424
160 | 90.4 | 60.6 | 24.6827 | 123.4133
165 | 83.9 | 54.1 | 22.0352 | 110.1759
170 | 67.2 | 37.4 | 15.2332 | 76.166
175 | 59.2 | 29.4 | 11.9748 | 59.8738
180 | 57.8 | 28 | 11.4045 | 57.0227
185 | 52.5 | 22.7 | 9.2458 | 46.2291
190 | 48.4 | 18.6 | 7.5759 | 37.8793
195 | 46.2 | 16.4 | 6.6798 | 33.399
200 | 44.7 | 14.9 | 6.0688 | 30.3442
205 | 43.3 | 13.5 | 5.4986 | 27.4931
210 | 42.5 | 12.7 | 5.1728 | 25.8638
215 | 40.1 | 10.3 | 4.1952 | 20.9762
220 | 39.5 | 9.7 | 3.9509 | 19.7543
225 | 38.2 | 8.4 | 3.4214 | 17.1068
230 | 38.3 | 8.5 | 3.4621 | 17.3104
235 | 37.1 | 7.3 | 2.9733 | 14.8666
240 | 36.6 | 6.8 | 2.7697 | 13.8484
245 | 36.1 | 6.3 | 2.566 | 12.8301
250 | 35.7 | 5.9 | 2.4031 | 12.0155
255 | 35.5 | 5.7 | 2.3216 | 11.6082
260 | 34.7 | 4.9 | 1.9958 | 9.979
265 | 34.6 | 4.8 | 1.9551 | 9.7753
270 | 34 | 4.2 | 1.7107 | 8.5534
275 | 34 | 4.2 | 1.7107 | 8.5534
280 | 34 | 4.2 | 1.7107 | 8.5534
285 | 33.5 | 3.7 | 1.507 | 7.5351
290 | 33.3 | 3.5 | 1.4256 | 7.1278
295 | 33.2 | 3.4 | 1.3848 | 6.9242
300 | 32.9 | 3.1 | 1.2626 | 6.3132
305 | 32.8 | 3 | 1.2219 | 6.1096
310 | 32.7 | 2.9 | 1.1812 | 5.9059
315 | 32.6 | 2.8 | 1.1405 | 5.7023
320 | 32.3 | 2.5 | 1.0183 | 5.0913
325 | 32.2 | 2.4 | 0.97753 | 4.8877
330 | 32.1 | 2.3 | 0.9368 | 4.684
335 | 32.1 | 2.3 | 0.9368 | 4.684
340 | 32 | 2.2 | 0.89607 | 4.4804
345 | 31.9 | 2.1 | 0.85534 | 4.2767
350 | 31.8 | 2 | 0.81461 | 4.073
355 | 31.8 | 2 | 0.81461 | 4.073
360 | 31.5 | 1.7 | 0.69242 | 6.9242
370 | 31.4 | 1.6 | 0.65169 | 6.5169
380 | 31.3 | 1.5 | 0.61096 | 6.1096
390 | 31.3 | 1.5 | 0.61096 | 6.1096
400 | 31.1 | 1.3 | 0.5295 | 5.295
410 | 31 | 1.2 | 0.48877 | 4.8877
420 | 31 | 1.2 | 0.48877 | 4.8877
430 | 30.9 | 1.1 | 0.44804 | 4.4804
440 | 30.9 | 1.1 | 0.44804 | 4.4804
450 | 30.8 | 1 | 0.4073 | 4.073
460 | 30.9 | 1.1 | 0.44804 | 4.4804
470 | 30.8 | 1 | 0.4073 | 12.2191
500 | 30.7 | 0.9 | 0.36657 | 10.9972
530 | 30.6 | 0.8 | 0.32584 | 9.7753
560 | 30.5 | 0.7 | 0.28511 | 8.5534
590 | 30.4 | 0.6 | 0.24438 | 7.3315
620 | 30.4 | 0.6 | 0.24438 | 7.3315
650 | 30.4 | 0.6 | 0.24438 | 7.3315
680 | 30.3 | 0.5 | 0.20365 | 6.1096
710 | 30.3 | 0.5 | 0.20365 | 6.1096
740 | 30.3 | 0.5 | 0.20365 | 6.1096
770 | 30.3 | 0.5 | 0.20365 | 6.1096
800

## F100
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | 9773887
5 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.4073
10 | 29.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
15 | 29.6 | 0 | 0 | 0
20 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | Background SPC | 29.6
25 | 29.6 | 0 | 0 | 0
30 | 31.2 | 1.6 | 0.65169 | 3.2584
35 | 130.7 | 101.1 | 41.1785 | 411.785
45 | 1200 | 1170.4 | 476.7094 | 2383.5469
50 | 1050 | 1020.4 | 415.6137 | 2078.0684
55 | 750 | 720.4 | 293.4223 | 1467.1114
60 | 340 | 310.4 | 126.4274 | 632.1368
65 | 320 | 290.4 | 118.2813 | 591.4064
70 | 200 | 170.4 | 69.4047 | 347.0236 | Salt added (g) | 575
75 | 139 | 109.4 | 44.5591 | 222.7957 | C | 339250
80 | 92.2 | 62.6 | 25.4973 | 127.4864 | V | 8991.8615
85 | 72.5 | 42.9 | 17.4734 | 87.3669
90 | 62.7 | 33.1 | 13.4818 | 67.4089 | Q L s-1 | 37.7286
95 | 54.4 | 24.8 | 10.1012 | 50.5058 | Q m3s-1 | 0.037729
100 | 47.7 | 18.1 | 7.3722 | 36.8611
105 | 44 | 14.4 | 5.8652 | 29.3259
110 | 42.4 | 12.8 | 5.2135 | 26.0675
115 | 40.5 | 10.9 | 4.4396 | 22.1981
120 | 39.1 | 9.5 | 3.8694 | 38.6939
130 | 37.1 | 7.5 | 3.0548 | 30.5479
140 | 36.2 | 6.6 | 2.6882 | 26.8821
150 | 35.5 | 5.9 | 2.4031 | 24.031
160 | 34.4 | 4.8 | 1.9551 | 19.5506
170 | 34.2 | 4.6 | 1.8736 | 18.736
180 | 33.6 | 4 | 1.6292 | 16.2922
190 | 33.3 | 3.7 | 1.507 | 15.0703
200 | 33.3 | 3.7 | 1.507 | 15.0703
210 | 32.7 | 3.1 | 1.2626 | 12.6264
220 | 32.4 | 2.8 | 1.1405 | 11.4045
230 | 32.2 | 2.6 | 1.059 | 10.5899
240 | 32.4 | 2.8 | 1.1405 | 11.4045
250 | 32.1 | 2.5 | 1.0183 | 10.1826
260 | 31.9 | 2.3 | 0.9368 | 9.368
270 | 31.5 | 1.9 | 0.77388 | 23.2164
300 | 31.1 | 1.5 | 0.61096 | 18.3287
330 | 31.1 | 1.5 | 0.61096 | 18.3287
360 | 31 | 1.4 | 0.57023 | 17.1068
390 | 30.9 | 1.3 | 0.5295 | 15.8849
420 | 30.7 | 1.1 | 0.44804 | 13.4411
450 | 30.6 | 1 | 0.4073 | 12.2191
480 | 30.4 | 0.8 | 0.32584 | 9.7753
510 | 30.3 | 0.7 | 0.28511 | 8.5534
540 |  |  |  | 0

## F101
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | 9773887
5 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365 | Slope | 0.4073
10 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
15 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
20 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365 | Background SPC | 28.6
25 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
30 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
35 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
40 | 28.7 | 0.1 | 0.04073 | 0.20365
45 | 36.5 | 7.9 | 3.2177 | 16.0885
50 | 109.8 | 81.2 | 33.0731 | 165.3657
55 | 115.2 | 86.6 | 35.2726 | 176.3629
60 | 198 | 169.4 | 68.9974 | 344.9871
65 | 1270 | 1241.4 | 505.628 | 2528.1401 | Salt added (g) | 575
70 | 1100 | 1071.4 | 436.3862 | 2181.9311 | C | 339250
75 | 555 | 526.4 | 214.4052 | 1072.0259 | V | 9955.9517
80 | 390.8 | 362.2 | 147.5258 | 737.6288
85 | 291.1 | 262.5 | 106.9175 | 534.5874 | Q L s-1 | 34.0751
90 | 209 | 180.4 | 73.4778 | 367.3888 | Q m3s-1 | 0.034075
95 | 158.6 | 130 | 52.9496 | 264.748
100 | 122.2 | 93.6 | 38.1237 | 190.6186
105 | 96 | 67.4 | 27.4523 | 137.2617
110 | 80.1 | 51.5 | 20.9762 | 104.881
115 | 70.2 | 41.6 | 16.9439 | 84.7194
120 | 62.1 | 33.5 | 13.6447 | 136.4471
130 | 56.7 | 28.1 | 11.4453 | 114.4526
140 | 51.5 | 22.9 | 9.3273 | 93.2728
150 | 48.4 | 19.8 | 8.0646 | 80.6463
160 | 45.5 | 16.9 | 6.8834 | 68.8345
170 | 43.3 | 14.7 | 5.9874 | 59.8738
180 | 41.4 | 12.8 | 5.2135 | 52.135
190 | 40.2 | 11.6 | 4.7247 | 47.2473
200 | 38.8 | 10.2 | 4.1545 | 41.5451
210 | 37.9 | 9.3 | 3.7879 | 37.8793
220 | 37 | 8.4 | 3.4214 | 34.2136
230 | 36.3 | 7.7 | 3.1362 | 31.3625
240 | 35.2 | 6.6 | 2.6882 | 26.8821
250 | 34.2 | 5.6 | 2.2809 | 22.8091
260 | 33.6 | 5 | 2.0365 | 20.3652
270 | 33.1 | 4.5 | 1.8329 | 18.3287
280 | 32.8 | 4.2 | 1.7107 | 17.1068
290 | 32.6 | 4 | 1.6292 | 32.5844
310 | 32.3 | 3.7 | 1.507 | 30.1405
330 | 31.2 | 2.6 | 1.059 | 21.1798
350 | 30.8 | 2.2 | 0.89607 | 17.9214
370 | 30.5 | 1.9 | 0.77388 | 15.4776
390 | 30.3 | 1.7 | 0.69242 | 13.8484
410 | 30.2 | 1.6 | 0.65169 | 13.0337
430

## F102
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | 9773887
5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.4073
10 | 27.3 | 0 | 0 | 0
15 | 27.5 | 0.2 | 0.081461 | 0.4073
20 | 38.1 | 10.8 | 4.3989 | 43.9889 | Background SPC | 27.3
30 | 2800 | 2772.7 | 1129.3337 | 5646.6683
35 | 3600 | 3572.7 | 1455.1774 | 7275.8869
40 | 2700 | 2672.7 | 1088.6032 | 5443.0159
45 | 1900 | 1872.7 | 762.7595 | 3813.7973
50 | 1161 | 1133.7 | 461.7613 | 2308.8065
55 | 695 | 667.7 | 271.9573 | 2719.5733
65 | 304 | 276.7 | 112.7012 | 563.506
70 | 214 | 186.7 | 76.0438 | 380.2189
75 | 163 | 135.7 | 55.2712 | 276.3562 | Salt added (g) | 575
80 | 135 | 107.7 | 43.8667 | 219.3336 | C | 339250
85 | 111 | 83.7 | 34.0914 | 170.457 | V | 31096.6932
90 | 99.9 | 72.6 | 29.5703 | 147.8516
95 | 86.5 | 59.2 | 24.1124 | 120.5622 | Q L s-1 | 10.9095
100 | 52.2 | 24.9 | 10.1419 | 50.7094 | Q m3s-1 | 0.01091
105 | 74.2 | 46.9 | 19.1026 | 95.5129
110 | 69.8 | 42.5 | 17.3104 | 86.5522
115 | 65.9 | 38.6 | 15.722 | 78.6098
120 | 61 | 33.7 | 13.7262 | 137.2617
130 | 58.5 | 31.2 | 12.7079 | 127.0791
140 | 53.4 | 26.1 | 10.6307 | 106.3065
150 | 53 | 25.7 | 10.4677 | 104.6773
160 | 50.9 | 23.6 | 9.6124 | 96.1239
170 | 50.2 | 22.9 | 9.3273 | 93.2728
180 | 48.6 | 21.3 | 8.6756 | 86.7559
190 | 47 | 19.7 | 8.0239 | 80.239
200 | 45.9 | 18.6 | 7.5759 | 75.7587
210 | 44.5 | 17.2 | 7.0056 | 70.0564
220 | 43 | 15.7 | 6.3947 | 63.9468
230 | 41.7 | 14.4 | 5.8652 | 58.6519
240 | 40.6 | 13.3 | 5.4172 | 54.1715
250 | 40.8 | 13.5 | 5.4986 | 54.9861
260 | 40.5 | 13.2 | 5.3764 | 53.7642
270 | 39.7 | 12.4 | 5.0506 | 50.5058
280 | 37.9 | 10.6 | 4.3174 | 43.1743
290 | 35.9 | 8.6 | 3.5028 | 35.0282
300 | 35.5 | 8.2 | 3.3399 | 33.399
310 | 35.5 | 8.2 | 3.3399 | 33.399
320 | 35 | 7.7 | 3.1362 | 31.3625
330 | 34.4 | 7.1 | 2.8919 | 28.9186
340 | 33.5 | 6.2 | 2.5253 | 25.2529
350 | 32.5 | 5.2 | 2.118 | 21.1798
360 | 31.6 | 4.3 | 1.7514 | 17.5141
370 | 31.1 | 3.8 | 1.5478 | 15.4776
380 | 30.7 | 3.4 | 1.3848 | 13.8484
390 | 30.2 | 2.9 | 1.1812 | 11.8118
400 | 29.9 | 2.6 | 1.059 | 10.5899
410 | 29.9 | 2.6 | 1.059 | 10.5899
420 | 29.7 | 2.4 | 0.97753 | 9.7753
430

## B100
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_17L1
5 | 33.5 | -0.3 | -0.12208 | -0.61041 | Slope | 0.40694
10 | 1804 | 1770.2 | 720.364 | 3601.8201
15 | 1300 | 1266.2 | 515.2666 | 2576.333
20 | 640 | 606.2 | 246.6866 | 1233.4331 | Background SPC | 33.8
25 | 3680 | 3646.2 | 1483.7822 | 7418.9112
30 | 3700 | 3666.2 | 1491.921 | 7459.6051
35 | 3000 | 2966.2 | 1207.0635 | 6035.3174
40 | 3200 | 3166.2 | 1288.4513 | 6442.2567
45 | 1750 | 1716.2 | 698.3893 | 3491.9465
50 | 142 | 108.2 | 44.0308 | 220.1542
55 | 129 | 95.2 | 38.7406 | 193.7031
60 | 120 | 86.2 | 35.0782 | 175.3909
65 | 113 | 79.2 | 32.2296 | 161.148 | Salt added (g) | 190
70 | 108.5 | 74.7 | 30.3984 | 151.9918 | C | 112100
75 | 103.2 | 69.4 | 28.2416 | 141.208 | V | 42856.6134
80 | 99.3 | 65.5 | 26.6545 | 133.2726
85 | 96.7 | 62.9 | 25.5965 | 127.9824 | Q L s-1 | 2.6157
90 | 94.1 | 60.3 | 24.5384 | 122.6922 | Q m3s-1 | 0.0026157
95 | 92.1 | 58.3 | 23.7246 | 118.6228
100 | 90.2 | 56.4 | 22.9514 | 114.7569
105 | 88.5 | 54.7 | 22.2596 | 111.2979
110 | 86.8 | 53 | 21.5678 | 107.8389
115 | 85.7 | 51.9 | 21.1202 | 105.6008
120 | 84.6 | 50.8 | 20.6725 | 103.3626
125 | 83.2 | 49.4 | 20.1028 | 100.514
130 | 81.9 | 48.1 | 19.5738 | 97.8689
135 | 80.9 | 47.1 | 19.1668 | 95.8342
140 | 79.8 | 46 | 18.7192 | 93.596
145 | 78.7 | 44.9 | 18.2716 | 91.3579
150 | 77.7 | 43.9 | 17.8646 | 89.3232
155 | 76.6 | 42.8 | 17.417 | 87.085
160 | 75.8 | 42 | 17.0915 | 85.4573
165 | 75.1 | 41.3 | 16.8066 | 84.033
170 | 74.4 | 40.6 | 16.5217 | 82.6087
175 | 73.8 | 40 | 16.2776 | 81.3879
180 | 73.4 | 39.6 | 16.1148 | 80.574
185 | 73.1 | 39.3 | 15.9927 | 79.9636
190 | 72.7 | 38.9 | 15.8299 | 79.1497
195 | 72.5 | 38.7 | 15.7486 | 78.7428
200 | 72.4 | 38.6 | 15.7079 | 78.5393
205 | 72.2 | 38.4 | 15.6265 | 78.1324
210 | 72 | 38.2 | 15.5451 | 77.7254
215 | 71.7 | 37.9 | 15.423 | 77.115
220 | 71.2 | 37.4 | 15.2195 | 76.0977
225 | 70.9 | 37.1 | 15.0974 | 150.9745
235 | 70.6 | 36.8 | 14.9754 | 149.7537
245 | 70.4 | 36.6 | 14.894 | 148.9398
255 | 70.4 | 36.6 | 14.894 | 148.9398
265 | 44.8 | 11 | 4.4763 | 44.7633
275 | 44.8 | 11 | 4.4763 | 44.7633
285 | 44.9 | 11.1 | 4.517 | 45.1703
295 | 42.4 | 8.6 | 3.4997 | 34.9968
305 | 39.3 | 5.5 | 2.2382 | 22.3817
315 | 39.4 | 5.6 | 2.2789 | 22.7886
325

## B200
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_17L1
5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.40694
10 | 30.6 | 0 | 0 | 0
15 | 4915 | 4884.4 | 1987.6545 | 9938.2726
20 | 2413 | 2382.4 | 969.4923 | 4847.4615 | Background SPC | 30.6
25 | 867 | 836.4 | 340.3641 | 1701.8203
30 | 321.1 | 290.5 | 118.2159 | 591.0794
35 | 209.7 | 179.1 | 72.8828 | 364.4142
40 | 150.3 | 119.7 | 48.7106 | 243.5532
45 | 111.4 | 80.8 | 32.8807 | 164.4035
50 | 83.7 | 53.1 | 21.6085 | 108.0424
55 | 77.1 | 46.5 | 18.9227 | 94.6134
60 | 61.9 | 31.3 | 12.7372 | 63.686
65 | 53.9 | 23.3 | 9.4817 | 47.4084 | Salt added (g) | 190
70 | 49.2 | 18.6 | 7.5691 | 37.8454 | C | 112100
75 | 45.8 | 15.2 | 6.1855 | 30.9274 | V | 18540.7669
80 | 43.1 | 12.5 | 5.0867 | 25.4337
85 | 42.2 | 11.6 | 4.7205 | 23.6025 | Q L s-1 | 6.0461
90 | 40.6 | 10 | 4.0694 | 20.347 | Q m3s-1 | 0.0060461
95 | 40 | 9.4 | 3.8252 | 19.1261
100 | 39.3 | 8.7 | 3.5404 | 17.7019
105 | 38.3 | 7.7 | 3.1334 | 15.6672
110 | 37.8 | 7.2 | 2.93 | 14.6498
115 | 37.1 | 6.5 | 2.6451 | 13.2255
120 | 36.4 | 5.8 | 2.3602 | 11.8012
125 | 36.1 | 5.5 | 2.2382 | 11.1908
130 | 35.8 | 5.2 | 2.1161 | 10.5804
135 | 35.8 | 5.2 | 2.1161 | 10.5804
140 | 35.5 | 4.9 | 1.994 | 9.97
145 | 35.1 | 4.5 | 1.8312 | 9.1561
150 | 34.8 | 4.2 | 1.7091 | 8.5457
155 | 34.9 | 4.3 | 1.7498 | 8.7492
160 | 34.4 | 3.8 | 1.5464 | 7.7318
165 | 34 | 3.4 | 1.3836 | 6.918
170 | 34 | 3.4 | 1.3836 | 6.918
175 | 33.8 | 3.2 | 1.3022 | 6.511
180 | 33.8 | 3.2 | 1.3022 | 6.511
185 | 33.6 | 3 | 1.2208 | 6.1041
190 | 33.5 | 2.9 | 1.1801 | 5.9006
195 | 33.3 | 2.7 | 1.0987 | 5.4937
200 | 33.3 | 2.7 | 1.0987 | 5.4937
205 | 33.3 | 2.7 | 1.0987 | 5.4937
210 | 33 | 2.4 | 0.97665 | 4.8833
215 | 32.8 | 2.2 | 0.89527 | 4.4763
220 | 32.8 | 2.2 | 0.89527 | 4.4763
225

## MASS Balance
Creek | Flow (L/s) | % of total
Falling Creek | 1.58 | 28.4019
Fyb | 0.05 | 0.8988
Burnt Penny | 0.933 | 16.7715
Crinkled Raisin | 0 | 0
BVR inflow | 3 | 53.9277
Outflow | 4.75
Sum inflow | 5.563
Sum outlflow | 4.75
Difference | 0.813