## FCR_STD CURVE
Meter | Date of Calibration | Sp. Cond. | Salt Added (g) | Water Volume (L) | Salt Mass (g/L) | Cl Conc (g/L) | Cl Conc mg/L
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 119 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 3320 | 5 | 4.2 | 1.1905 | 0.70238 | 702.381 | Slope | 0.31019
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 9150 | 15 | 4.2 | 3.5714 | 2.1071 | 2107.1429 | Intercept | -652.0617
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 22670 | 40 | 4.2 | 9.5238 | 5.619 | 5619.0476
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 44830 | 90 | 4.2 | 21.4286 | 12.6429 | 12642.8571
Cond_218B1 | 2019-05-30 | 86500 | 190 | 4.2 | 45.2381 | 26.6905 | 26690.4762
Water Volume | 4.2

## BVR_STD CURVE
SensorID | Date of Calibration | Sp. Cond. | Salt Added (g) | Water Volume (L) | Salt Mass (g/L) | Cl Conc (g/L) | Cl Conc mg/L
Cond_17L1 | 2019-05-30 | 38.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Cond_17L2 | 2019-05-30 | 2520 | 5 | 4 | 1.25 | 0.7375 | 737.5 | Slope | 0.40694
Cond_17L3 | 2019-05-30 | 6980 | 15 | 4 | 3.75 | 2.2125 | 2212.5 | Intercept | -609.8027
Cond_17L4 | 2019-05-30 | 17470 | 40 | 4 | 10 | 5.9 | 5900
Cond_17L5 | 2019-05-30 | 36420 | 90 | 4 | 22.5 | 13.275 | 13275
Cond_17L6 | 2019-05-30 | 68800 | 190 | 4 | 47.5 | 28.025 | 28025
Water Volume | 4

## F01
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_218B1
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.31019
10 |  | 0 | 0 | 0 | Logging interval (s) | 5, 10
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
25 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
70 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
80 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
90 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
95 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
125 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
135 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
165 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
175 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
185 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
195 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
205 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
215 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
225 |  | 0 | 0 | 0
230 |  | 0 | 0 | 0
235 |  | 0 | 0 | 0
240 |  | 0 | 0 | 0
245 |  | 0 | 0 | 0
250 |  | 0 | 0 | 0
255 |  | 0 | 0 | 0
260 |  | 0 | 0 | 0
265 |  | 0 | 0 | 0
270 |  | 0 | 0 | 0
275 |  | 0 | 0 | 0
280 |  | 0 | 0 | 0
285 |  | 0 | 0 | 0
290 |  | 0 | 0 | 0
295 |  | 0 | 0 | 0
300 |  | 0 | 0 | 0
305 |  | 0 | 0 | 0
310 |  | 0 | 0 | 0
315 |  | 0 | 0 | 0
320 |  | 0 | 0 | 0
325 |  | 0 | 0 | 0
330 |  | 0 | 0 | 0
335 |  | 0 | 0 | 0
340 |  | 0 | 0 | 0
345 |  | 0 | 0 | 0
350 |  | 0 | 0 | 0
355 |  | 0 | 0 | 0
360 |  | 0 | 0 | 0
370 |  | 0 | 0 | 0
380 |  | 0 | 0 | 0
390 |  | 0 | 0 | 0
400 |  | 0 | 0 | 0
410 |  | 0 | 0 | 0
420 |  | 0 | 0 | 0
430 |  | 0 | 0 | 0
440 |  | 0 | 0 | 0
450 |  | 0 | 0 | 0
460 |  | 0 | 0 | 0
470 |  | 0 | 0 | 0
480 |  | 0 | 0 | 0
490

## F200
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_218B1
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.31019
10 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
25 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
70 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
80 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
90 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
95 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
125 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
135 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
165 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
175 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
230 |  | 0 | 0 | 0
240 |  | 0 | 0 | 0
250 |  | 0 | 0 | 0
260 |  | 0 | 0 | 0
290 |  | 0 | 0 | 0
320 |  | 0 | 0 | 0
350 |  | 0 | 0 | 0
380 |  | 0 | 0 | 0
410 |  | 0 | 0 | 0
440 |  | 0 | 0 | 0
470 |  | 0 | 0 | 0
500 |  | 0 | 0 | 0
530 |  | 0 | 0 | 0
560

## F99
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_218B1
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.31019
10 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
25 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
70 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
80 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
90 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
95 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
125 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
135 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
165 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
175 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
185 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
195 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
205 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
215 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
225 |  | 0 | 0 | 0
230 |  | 0 | 0 | 0
235 |  | 0 | 0 | 0
240 |  | 0 | 0 | 0
245 |  | 0 | 0 | 0
250 |  | 0 | 0 | 0
255 |  | 0 | 0 | 0
260 |  | 0 | 0 | 0
265 |  | 0 | 0 | 0
270 |  | 0 | 0 | 0
275 |  | 0 | 0 | 0
280 |  | 0 | 0 | 0
285 |  | 0 | 0 | 0
290 |  | 0 | 0 | 0
295 |  | 0 | 0 | 0
300 |  | 0 | 0 | 0
305 |  | 0 | 0 | 0
310 |  | 0 | 0 | 0
315 |  | 0 | 0 | 0
320 |  | 0 | 0 | 0
325 |  | 0 | 0 | 0
330 |  | 0 | 0 | 0
335 |  | 0 | 0 | 0
340 |  | 0 | 0 | 0
345 |  | 0 | 0 | 0
350 |  | 0 | 0 | 0
355 |  | 0 | 0 | 0
360 |  | 0 | 0 | 0
370 |  | 0 | 0 | 0
380 |  | 0 | 0 | 0
390 |  | 0 | 0 | 0
400 |  | 0 | 0 | 0
410 |  | 0 | 0 | 0
420 |  | 0 | 0 | 0
430 |  | 0 | 0 | 0
440 |  | 0 | 0 | 0
450 |  | 0 | 0 | 0
460 |  | 0 | 0 | 0
470 |  | 0 | 0 | 0
500 |  | 0 | 0 | 0
530 |  | 0 | 0 | 0
560 |  | 0 | 0 | 0
590 |  | 0 | 0 | 0
620 |  | 0 | 0 | 0
650 |  | 0 | 0 | 0
680 |  | 0 | 0 | 0
710 |  | 0 | 0 | 0
740 |  | 0 | 0 | 0
770 |  | 0 | 0 | 0
800

## F100
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | 9773887
5 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.31019
10 | 27.6 | 0 | 0 | 0
15 | 27.6 | 0 | 0 | 0
20 | 27.7 | 0.1 | 0.031019 | 0.1551 | Background SPC | 27.6
25 | 36.4 | 8.8 | 2.7297 | 13.6484
30 | 252.8 | 225.2 | 69.8548 | 349.2742
35 | 532 | 504.4 | 156.4599 | 782.2997
40 | 424.6 | 397 | 123.1455 | 615.7275
45 | 278.2 | 250.6 | 77.7337 | 388.6683
50 | 151.2 | 123.6 | 38.3395 | 191.6975
55 | 85.6 | 58 | 17.991 | 89.9552
60 | 51.6 | 24 | 7.4446 | 37.2228
65 | 40.5 | 12.9 | 4.0015 | 20.0073 | Salt added (g) | 190
70 | 35.7 | 8.1 | 2.5125 | 12.5627 | C | 112100
75 | 33 | 5.4 | 1.675 | 8.3751 | V | 2609.9403
80 | 32.1 | 4.5 | 1.3959 | 6.9793
85 | 31.4 | 3.8 | 1.1787 | 5.8936 | Q L s-1 | 42.9512
90 | 31 | 3.4 | 1.0546 | 5.2732 | Q m3s-1 | 0.042951
95 | 30.7 | 3.1 | 0.96159 | 4.8079
100 | 30.5 | 2.9 | 0.89955 | 4.4978
105 | 30.4 | 2.8 | 0.86853 | 4.3427
110 | 30.3 | 2.7 | 0.83751 | 4.1876
115 | 30.1 | 2.5 | 0.77548 | 3.8774
120 | 30 | 2.4 | 0.74446 | 3.7223
125 | 29.7 | 2.1 | 0.6514 | 3.257
130 | 29.6 | 2 | 0.62038 | 3.1019
135 | 29.1 | 1.5 | 0.46529 | 2.3264
140 | 28.7 | 1.1 | 0.34121 | 1.706
145 | 28.7 | 1.1 | 0.34121 | 1.706
150 | 28.7 | 1.1 | 0.34121 | 1.706
155 | 28.9 | 1.3 | 0.40325 | 2.0162
160 | 28.7 | 1.1 | 0.34121 | 1.706
165 | 28.6 | 1 | 0.31019 | 1.551
170 | 28.5 | 0.9 | 0.27917 | 1.3959
175 | 28.5 | 0.9 | 0.27917 | 1.3959
180 | 28.5 | 0.9 | 0.27917 | 1.3959
185 | 28.4 | 0.8 | 0.24815 | 1.2408
190 | 28.4 | 0.8 | 0.24815 | 1.2408
195 | 28.4 | 0.8 | 0.24815 | 1.2408
200 | 28.5 | 0.9 | 0.27917 | 1.3959
205 | 28.4 | 0.8 | 0.24815 | 1.2408
210 | 28.4 | 0.8 | 0.24815 | 1.2408
215 | 28.4 | 0.8 | 0.24815 | 1.2408
220 | 28.3 | 0.7 | 0.21713 | 1.0857
225 | 28.3 | 0.7 | 0.21713 | 1.0857
230 | 28.3 | 0.7 | 0.21713 | 1.0857
235 | 28.2 | 0.6 | 0.18611 | 0.93057
240 | 28.2 | 0.6 | 0.18611 | 0.93057
245 | 28.2 | 0.6 | 0.18611 | 0.93057
250 | 28.2 | 0.6 | 0.18611 | 0.93057
255 | 28.2 | 0.6 | 0.18611 | 1.8611
265 | 28.1 | 0.5 | 0.1551 | 1.551
275 | 28.1 | 0.5 | 0.1551 | 1.551
285 | 28.1 | 0.5 | 0.1551 | 1.551
295 | 28.1 | 0.5 | 0.1551 | 1.551
305 | 28 | 0.4 | 0.12408 | 1.2408
315 | 28 | 0.4 | 0.12408 | 1.2408
325 | 27.9 | 0.3 | 0.093057 | 0.93057
335 | 27.9 | 0.3 | 0.093057 | 0.93057
345 | 27.9 | 0.3 | 0.093057 | 0.93057
355 | 27.9 | 0.3 | 0.093057 | 0.93057
365 | 27.8 | 0.2 | 0.062038 | 0.62038
375 | 27.8 | 0.2 | 0.062038 | 0.62038
385 | 27.8 | 0.2 | 0.062038 | 0.62038
395 | 27.8 | 0.2 | 0.062038 | 0.62038
405 | 27.8 | 0.2 | 0.062038 | 0.62038
415 | 27.7 | 0.1 | 0.031019 | 0.31019
425 |  |  |  | 0

## F101
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | 9773887
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.31019
10 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
25 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
70 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
80 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
90 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
95 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
230 |  | 0 | 0 | 0
240 |  | 0 | 0 | 0
250 |  | 0 | 0 | 0
260 |  | 0 | 0 | 0
270 |  | 0 | 0 | 0
280 |  | 0 | 0 | 0
290 |  | 0 | 0 | 0
310 |  | 0 | 0 | 0
330 |  | 0 | 0 | 0
350 |  | 0 | 0 | 0
370 |  | 0 | 0 | 0
390 |  | 0 | 0 | 0
410 |  | 0 | 0 | 0
430

## F102
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | 9773887
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.31019
10 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0
70 |  | 0 | 0 | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
80 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
90 |  | 0 | 0 | 0
95 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
100 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
230 |  | 0 | 0 | 0
240 |  | 0 | 0 | 0
250 |  | 0 | 0 | 0
260 |  | 0 | 0 | 0
270 |  | 0 | 0 | 0
280 |  | 0 | 0 | 0
290 |  | 0 | 0 | 0
300 |  | 0 | 0 | 0
310 |  | 0 | 0 | 0
320 |  | 0 | 0 | 0
330 |  | 0 | 0 | 0
340 |  | 0 | 0 | 0
350 |  | 0 | 0 | 0
360 |  | 0 | 0 | 0
370 |  | 0 | 0 | 0
380 |  | 0 | 0 | 0
390 |  | 0 | 0 | 0
400 |  | 0 | 0 | 0
410 |  | 0 | 0 | 0
420 |  | 0 | 0 | 0
430

## B100
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_17L1
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.40694
10 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
25 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
70 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
80 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
90 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
95 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
125 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
135 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
165 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
175 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
185 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
195 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
205 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
215 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
225 |  | 0 | 0 | 0
235 |  | 0 | 0 | 0
245 |  | 0 | 0 | 0
255 |  | 0 | 0 | 0
265 |  | 0 | 0 | 0
275 |  | 0 | 0 | 0
285 |  | 0 | 0 | 0
295 |  | 0 | 0 | 0
305 |  | 0 | 0 | 0
315 |  | 0 | 0 | 0
325

## B200
Time | Sp.Cond. | Background Corrected SPC | Cl mg/L | Time integral
0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonde ID | Cond_17L1
5 |  | 0 | 0 | 0 | Slope | 0.40694
10 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | Background SPC
25 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | Salt added (g)
70 |  | 0 | 0 | 0 | C | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | V | 0
80 |  | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | Q L s-1 | #DIV/0!
90 |  | 0 | 0 | 0 | Q m3s-1 | #DIV/0!
95 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0
125 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0
135 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0
155 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 | 0 | 0
165 |  | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 | 0 | 0
175 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 | 0 | 0
185 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | 0 | 0 | 0
195 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 | 0 | 0
205 |  | 0 | 0 | 0
210 |  | 0 | 0 | 0
215 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | 0 | 0 | 0
225